Sąd Rejonowy

ul. Piastów 10 L

66-600 Krosno Odrzańskie

Usługi ochroniarskie, monitoringu oraz konserwacji systemów: sygnalizacji włamania     i napadu, urządzeń nadawczych p.poż, telewizji dozorowej i oddymiania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10 L w Krośnie Odrzańskim oraz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie.

# TRYB  POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

Nr sprawy:

OA 1070/08

Krosno Odrzańskie, grudzień 2008 r.

### I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SĄD  REJONOWY z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L

Tel. 068 383 0452

faks: 068 383 04 55

NIP 926-10-16- 074

REGON 000325475

www.krosno-odrz.sr.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058.),zwanej dalej „ustawą”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, usługi monitoringu oraz usługi konserwacji systemów: sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń nadawczych p.poż, telewizji dozorowej i oddymiania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10 L w Krośnie Odrzańskim oraz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16     w Gubinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 2,3,4 - wzory umów do niniejszej specyfikacji.

Symbolika prac objętych niniejszym zamówieniem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79710000-4 Usługi ochroniarskie

79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

50324100-3 Usługi w zakresie konserwacji systemu

50344000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych

50341000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje powierzenia części I i II zamówienia podwykonawcom. Zamawiający przewiduje powierzenie przez wykonawcę części III i IV zamówienia podwykonawcom.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. VI ppkt. 1 Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązani są złożyć dokumenty określone w pkt. VII SIWZ.

  - Złożą w terminie kompletną ofertę, zgodną z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ.

  - Wymagania stawiane Wykonawcy:

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia publicznego uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu numery telefonów, faksów oraz inne dane niezbędne dla sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz bieżących kontaktów pomiędzy stronami,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych (opisanych w pkt. VI ppkt. 1 – warunki a-d),

- podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub korzystali przy sporządzaniu oferty z pomocy osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni zasad uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:

- jest niezgodna z Ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – stanowiący załącznik nr 2,3,4 do SIWZ, Wykonawca parafuje wzór umowy dotyczący części na którą składa ofertę;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie i wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (pełnomocnictw) osób składających ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- dokument potwierdzający ubezpieczenie w ramach prowadzonej działalności- ważna polisa ubezpieczeniowa, dowód opłacenia składek; ubezpieczenie odnawiane przez cały okres trwania umowy,

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie  ochrony – ważna koncesja MSWiA (dotyczy Wykonawcy składającego ofertę na część I i II zamówienia),

- dokumenty potwierdzający uprawnienia do konserwacji centrali alarmowej CA-64 Integra oraz centrali alarmowej CA-128 Integra (dotyczy wykonawcy składającego ofertę na część III i IV zamówienia),

- wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy listę pracowników przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wraz z aktualnym (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy) zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności tych osób oraz oświadczeniem o przeszkoleniu tych osób z zakresu bhp.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać odrębne dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. VII ppkt. 3-5 dla każdego partnera. Każdy z partnerów składa również odrębne oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (np. pytania, prośby itp.) Zamawiający i Wykonawca przekazują:

- pisemnie

- faksem na numer 068 383 04 55

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie lub faksem.

  - Wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ Wykonawca może uzyskać przed upływem terminu składania ofert pod nr telefonu:

-  Magdalena Inerowicz  - Księgowy- Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, I piętro pok. 105, tel. 068 383 04 52.

  - Tryb udzielania wyjaśnień:

    - każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej,

    - pytania Wykonawców powinny być składane na adres Zamawiającego podany w niniejszej specyfikacji w formie pisemnej,

    - kopie odpowiedzi Zamawiającego zostaną wysłane wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z treścią zapytania, lecz bez ujawniania jego autora,

    - Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku, jeśli zapytanie lub prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert,

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

  - Zmiany w treści SIWZ:

    - w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ,

    - dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie (art. 38 ust. 4-6 pzp),

    - wprowadzone zmiany zostaną przekazane Wykonawcom i będą dla nich wiążące,

    - wprowadzone w ten sposób zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni.

  - W przypadku wcześniejszego podpisania umowy – do czasu podpisania umowy.

  - W przypadku unieważnienia przetargu – do czasu unieważnienia przetargu.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Dokumentacja ofertowa jako całość winna być sporządzona w języku polskim, napisana drukiem lub odręcznie, wszystkie strony/kartki lub strony zapisane (zadrukowane lub w inny sposób wypełnione) dokumentacji ofertowej winny być ponumerowane i opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy. Błędy w numeracji nie skutkują odrzuceniem oferty. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści. Oferta winna być złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

- Załączniki do SIWZ, które będą stanowiły część dokumentacji ofertowej Wykonawcy winny być podpisane i opieczętowane imienną pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczęć imienna i podpis) na każdej zadrukowanej, zapisanej lub w inny sposób wypełnionej stronie załączonej kopii. Dokumenty w formie oryginału nie muszą zawierać podpisu i imiennej pieczęci upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wymagane dokumenty muszą być ważne i aktualne.

- Stosowne pełnomocnictwo (oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem) winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Każdy Wykonawca może złożyć tyko jedną ofertę, w każdym innym przypadku Zamawiający uzna za właściwą ofertę złożoną jako ostatnią.

- Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługi ochrony, monitoringu oraz konserwacji systemów: sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń nadawczych p.poż, telewizji dozorowej i oddymiania Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10 L w Krośnie Odrzańskim oraz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie”, nie otwierać przed dniem 19 grudnia 2008 r.

- Koperta zawierająca ofertę winna być opieczętowana pieczęcią nagłówkową Wykonawcy.

- Oferta winna spełniać wymogi Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

XII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego- Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L, 66- 600 Krosno Odrzańskie pok. 105 (I piętro) do dnia 19 grudnia 2008r. do godziny 9.00.

- Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty oraz godziny złożenia.

- Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie na ich składanie zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Wykonawca nie może wycofać ani wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie ofert lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i zaadresowanych niezgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 grudnia 2008r. o godzinie 9.15. w siedzibie Zamawiającego – ul. Piastów 10 L, 66 -600 Krosno Odrzańskie w pokoju 103, I piętro.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwarcia ofert podaje się: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny ofertowej. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu w/w informacje.

- Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

- Cena powinna być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie.

- Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowania cen. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

- W cenie należy ująć wszelkie koszty związane z zakresem prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, które są w ocenie Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Do porównania przy ocenie oferty brana będzie wartość brutto oferty za cały okres realizacji zamówienia.

- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w formie przelewów w polskich złotych, w wysokości ryczałtu miesięcznego (część I I II), kwartalnego (część III), półrocznego (część IV) określonego w złożonej ofercie.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĆY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

  - Kryteria oceny ofert: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpoznania jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikację i będzie zgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych,

- oferta została złożona z zakreślonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

  - Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w wybranej ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, podając w szczególności:

- nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,

- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców – jeżeli takie będzie miało miejsce,

- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert – jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone

- w siedzibie Zamawiającego – na tablicy ogłoszeń

- na stronie internetowej Zamawiającego – www.krosno-odrz.sr.gov.pl

- O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1Ustawy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawarto we wzorach, które stanowią załącznik nr 2,3,4 do niniejszej SIWZ.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Uczestnikom postępowania przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie postanowienia Ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych.

XIX. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ

- załącznik nr 1- Formularz ofertowy

- załącznik nr 2- Wzór umowy nr 1- na usługi ochroniarskie

- załącznik nr 3- Wzór umowy nr 2- na usługi monitoringu

- załącznik nr 4- Wzór umowy nr 3- na usługi konserwacji systemów

ZATWIERDZAM:

Data i podpis Kierownika jednostki 8 grudnia 2008r. – Prezes Sądu Rejonowego w                 Krośnie Odrzańskim- Arkadiusz Nosewicz

# Text boxes

SPECYFKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA